陶瓷机械关键零部件项目

车间动力电线路安装工程

招标文件

项目名称：陶瓷机械关键零部件项目

车间动力电线路安装工程

招标编号：   SGKD2023-GC-003

建设单位：  韶关市科达机械制造有限公司

招标机构：  韶关市科达机械制造有限公司

二〇二三年三月十八日

第Ⅰ部分 第Ⅱ部份 第Ⅲ部份 第Ⅳ部份

第Ⅴ部份

目  录

投标邀请 	 3

招标要求和投标须知 	 5

投标文件 	 13

施工合同 	 18

评标办法 	 23

第Ⅰ部分  投标邀请

3

投  标  邀  请

韶关市科达机械制造有限公司现就下列项目进行国内公开招标。欢迎对本项目有兴趣并有相应施工资质的承包人参加投标。

1. 项目名称：陶瓷机械关键零部件项目车间动力电线路安装工程

2. 招标内容：厂房一动力电主电缆敷设、车间电源线布设、分支线电箱安装、支线电箱至机床设备电源线安装、综合楼主电源线布设等0.4KV电力线路设计、施工、调试。

3. 交货时间： 甲方发出书面开工通知之日起 30天内完成安装工程、调试、设备试运转。

4. 施工地点：韶关市科达机械制造有限公司（韶关市浈江区产业转移工业园ZC0302A-03A地块）

5. 招标文件发放时间：2023 年 3 月28日至 2023 年 4月2日（电子版文件具有同等效力）。

6. 投标文件递交时间：2023 年 4月 10日下午17点之前。

7. 开标时间：2023 年4月11至15日间由甲方择机开标。

8. 投标、开标地点：韶关市科达机械制造有限公司陶瓷机械关键零部件项目部。

9.为杜绝围标及使用其他非正规手段参与投标情况的发生，本次投标需要支付投标保证金伍万元整。

招标单位：韶关市科达机械制造有限公司

地    址：韶关市浈江区产业转移工业园ZC0302A-03A号地块

联 系 人：朱章才

电    话：13318588311

第Ⅱ部份  招标要求和投标须知

5

# 一、招标要求：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 陶瓷机械关键零部件项目《车间动力电线路安装工程》 |
|  | 项目地点： 韶关市浈江区产业转移工业园ZC0302A-03A地块 |
|  | 厂房一动力电主电缆布设、绕车间电源线布设、分线电箱安装、综合楼主电源线布设等0.4KV电力线路设计、施工、调试。 |
|  | 项目承包方式： 总价包干， 包工、包料、包工期、包安全、包文明施工、包 验收合格通电。 |
| 2 | 招标方式：国内邀请招标 |
| 3 | 招标范围：见投标须知 2.1.2款至2.1.4款。 |
| 4 | 工期要求： 甲方发出书面开工通知之日起 30天内完成安装调。 |
| 5 | 资金来源及付款方式： 一、资金来源：资金自筹； 二、付款方式： 1.合同签定后 10 天内，甲方支付合同总价的 20%给乙方作为合同预付款， 如发出开工通知后未按时付款，施工工期从付款之日起计算； 2.甲方在乙方工程的设备和主要材料（电缆及电线）进场后向乙方支付合同总价的 50% 给乙方作为工程进度款； 3. 在乙方现场安装调试完成，经甲方、甲方聘请监理方、设计方及乙方四方验收并通电后， 乙方递交结算书给甲方， 由甲方审定结算价后， 乙方开具合同结算价全额的增值税专用发票给乙方之后 7天内，甲方支付至结算总价的 95%给乙方作为合同验收款； 4.余下的 5%款项作为本合同项目的质保金。质保期为 12 个月，自双方 签订工程验收合格之日起计算， 在质保期结束后， 在扣除违约金、维修金等 (如有)后，甲方在7天内一次性无息支付 5%质保金给乙方。 本工程项目实行包工包料总包干的形式， 合同总价已包含运费、装卸费、 安装费、调试费、验收费和税金等所有费用。 |
| 6 | 1. 合格投标人：说明 |
|  | 1.1. 适用范围 本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。 1.2. 合格的投标人资质 1.2.1. 有效《安全生产许可证》。 1.2.2. 项目负责人具备注册于乙方单位的机电工程专业二级(或以上) 注 册执业资格证书， 持有有效的《安全生产考核合格证(B 证)》，并 具备工程师职称。 1.2.3. 投标人须持有效的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 1.2.4. 投标人经营状况、财务状况良好,必须具有 1000 万人民币以上注册 资金。公司注册地为广东省内。 1.2.5 投标人或所采购的设备厂家没有处于被责令停业，投标资格被取 消，财产被接管、冻结，破产状态。 1.2.6. 投标人或所采购的设备厂家在最近三年内没有骗取中标和严重违 约及重大工程质量问题，以及有关类似问题的法律诉讼。 1.3. 定义及解释 1.3.1. “招标人、业主、甲方”指韶关市科达机械制造有限公司， 本项目的 招标单位。 1.3.2. “投标人”指向招标单位提交投标文件的国内独立法人。 1.3.3. “买方、甲方”指韶关市科达机械制造有限公司， 供货合同的一方当事人。 1.3.4. “中标人,卖方、乙方”指中标的投标人， 供货合同的一方当事人。 |
| 7 | 资格审查方式：按提交的企业资质进行审查。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起 60 日内。 |
| 9 | 投标文件份数： 投标文件(报价) 正本 1 份，副本 1 份，电子版 1 份(可与 |

|  | 正本放在一起)。 |
| --- | --- |
| 10 | 投标文件截止递交时间：2023 年 4月10日 投标文件递交至：广东省韶关市浈江区产业转移工业园，韶关市科达机械制造有限公司,收件人：朱章才，13318588311 |
| 11 | 招标答疑时间： 各投标人如有疑问， 应在投标人领取招标文件之日起五日内 以书面形式通知招标人，招标人将进行书面答复。 |
| 12 | 开标时间、地点：招标人自行组织开标，不邀请投标人参与。 |
| 13 | 评标办法：采用综合评标法，不承诺最低价中标。 |
| 14 | 投标保证金的收取及退回：投标保证金伍万元整于2023年4月10日之前转账到以下账户，户名：韶关市科达机械制造有限公司；账号：4405 0162 0042 0000 0346；开户行：中国建设银行股份有限公司韶关惠民路支行。保证金退回：非中标单位开标后5天内退回；中标单位则在合同签订后5天内退回。 |

二、投标须知

2.1 工程说明及投标要求

2.1.1 工程说明

本招标工程项目说明详见投标须知前附表；

本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章， 通过招标方式择优选定承包人。

2.1.2 招标范围

本招标范围为韶关市科达机械制造有限公司陶瓷机械关键零部件项目厂房一内各车间用电的电缆敷设、电线布设、电柜安装和机床设备电源线的连接；以及综合楼用电的主电缆敷设。电气设计及安装工程图纸上包含的全部内容(具体内容见 设计施工图纸)。

2.1.3 辅材设施

(1)承包方提供所有施工、验收过程中需要的合格的工具、仪表、必需的耗材等。

(2)所有本项目施工中发生的费用均由承包方承担。

2.1.4 调试验收

承包方对本工程的安装、调试、验收、交付等工作负责，同时保证该系统良好运 行和使用。

2.1.5 资格审查

主要包括下列内容：

(1) 投标人的营业执照、中华人民共和国电力承装(修试) 电力设施许可证(如 有)、拟担任本工程的项目经理资格证书复印件；

(2) 自 2020 年 1 月 (以竣工验收报告或验收证明时间为准) 至今完成过的韶关市当地同类项目业绩， 投标人应提供合同协议书复印件、竣工验收报告(或 验收证明)复印件(详见附件二)；

(3) 项目负责人具备注册于乙方单位的机电工程专业二级(或以上)注册建造 师执业资格证书，持有有效的《安全生产考核合格证(B 证)》，并具备工 程师职称。需提供投标人近期(扣除发布招标公告当月往前顺推 6 个月) 为拟派项目经理缴纳社保资金的有效社保证明材料(以投标人(或其分支 机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料的原件或者复印件为准)及 劳动合同。

(4) 招标人要求及投标人认为应该提供的其他资料。

以上(1) — (4)的资料，投标人应提供复印件并加盖投标人公章装入投标文件中。投标人应对上述资料的真实性负责，一经查出有虚假行为，按废标处理。

# 2.2 投标文件编制依据

2.2.1 招标人对本项目的要求：

2.2.1.1 本项目总体要求：

本次招标范围为韶关市科达机械制造有限公司（陶瓷机械关键零部件项目《车间动力电线路安装工程》)项目，本项 目包含但不限于： 厂房一电气设计及安装工程，包含不限于设计、施工方案、设备及材料采购、 包装、运输、卸货，拆包装、安装、调试、安全、质保及售后服务等工作内容，并对所提供设备质量全面负责。（注：从配电房到综合楼门前电缆井的电缆铺设，需要在此工程范围内）由投标人进行工程的设计、设备及材料采购、安装、调试， 验收合格后一次性交付招标人使用。

2.2.1.2 本项目具体工作量明确：

2.2.1.2.1配电房至厂房一各车间的各种规格电缆的铺设（甲方已经预先建设好电缆管沟，电缆井等），各车间电缆接至各车间独立一级总柜；从各车间总柜至用电区域分柜、子柜：包括柜体、开关、电缆、桥 架、线槽及辅助设备等所有设备及材料的采购及施工。

2.2.1.2.2配电房至综合楼前电缆铺设，包括电缆植入预埋线管，接入综合楼一楼强电房，接入综合楼总电柜。

2.2.1.2.3车间照明的电路布设及灯具安装属于本次招标范围；综合楼电路铺设及灯具安装不在此次招标范围内。

2.2.1.2.4车间各用电区域的分柜、子柜到甲方机床设备部分，请投标单位按设计图纸合理布置。包括架空走线，接线到机床设备的电源接口，要求电源线不落地，要求安装简洁，支架及小线槽充分考虑，不影响机床操作者移动位置、吊装工件及工位的卫生清洁。

其它说明：

1、本项目中所有照明灯具包含在内，由承包方采购安装。

2、厂区室外照明，我方计划在厂房外墙安装灯具，需要预留电源。此工作不在本次招标范围内，但可以由甲方指定承包方安装，另外增加工程量。

2.2.1.3 电气设备的主要材料要求和设备品牌建议：

★主要材料及品牌：

| 序号 | 电气设备名称 | 参数和要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 低压电缆线 | 广东电缆、建业电缆、新亚光电缆、日丰电缆等国标电缆 | 投标方可选择 同等级品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 低压开关柜 | 柜内开关要求使用正泰品牌的各种型号的开关，如所需要元器件正泰品牌不生产的，可用与正泰同等级的其他品牌。 | 投标时注明品 牌和板材及厚 度 |
| 3 | 分电箱/子电箱 | 柜内开关要求使用正泰品牌的各种型号的开关，如所需要元器件正泰品牌不生产的，可用与正泰同等级的其他品牌。 | 投标时注明品 牌和板材及厚 度 |
| 4 | 塑料套管 | 联塑 | 国标件 |
| 5 | 其他辅材 | 国内行业知名品牌，韶关地区市场占有率较高方便购置。 | 符合国家标准 |

★特别提醒：

- 考虑到电缆/线采购所需要的金额较大，此部分按甲方指定品牌进行报价。报价应参考2023年4月3日至4月10日的铜价，如果此期间铜价波动较大，会影响到电缆电线等材料的价格。

- 在报价文件中，按甲方提供的品牌按实际询价进行报价（询价时取得的报价应包括运费及税金）。不要在报价中加上管理费等额外费用，导致在比价阶段自身报价过高。

- 如果各投标单位电缆部分报价过高，甲方有权将电缆部分作为甲供材料，由甲方自行采购向乙方提供。

- 各投标单位在做完项目预算后，请按下列顺序汇总各子项费用的总额，各子项费用之和与预算总价一致。单独制作一份表格，附在预算封面之前。各子项如下：

- 电缆电线预算总额；

- 总电箱、分支电箱、子电箱预算总额

- 辅材配件预算总额；

- 人工费；

- 安措费；

- 设计费；（设计由甲方预先委托，设计费用由中标单位承担）

报价说明

(1)本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

## 2.2.2 设备制造执行国家、行业的相关标准：

按照国家相关部委和地方相关设备的设计、施工和验收的最新标准、规范。相关 标准、规范中如有内容不一致之处，则按如下优先级顺序使用：

●国家标准、规范；

●部颁标准、规范；

●行业标准、规范；

●地方标准、规范；

●制造商使用的标准、规范。

## 2.2.3 施工图相关内容：

评标结果出来后，中标单位与业主方双方共同协商沟通电气设备基础施工图或基 建施工图的有关细节问题。

# 2.3 合格投标人

见第II部分招标要求第 6 项。

# 2.4 投标事项

1.发放招标文件时间：2023 年 3 月 27 日至 4月 2日，招标方发电子文件。

2.投标人应承担其参加投标活动所支出的一切费用，无论投标结果如何，招标人 对上述费用不负任何责任。投标人的投标文件一律不退还。

# 2.5 现场踏勘

本项目招标人不组织集体踏勘现场，经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招 标人的项目现场，投标人承担踏勘现场所发生的自身费用，且投标人不得因此使招标 人承担有关的责任和蒙受损失。

2.6 保证金条款

2.6.1投标单位参与投标并提交保证金，即同意我司投标邀请及招标文件的相关内容，并有义务遵守相关条款规定的权利及义务，接受本招标文件的约束。

2.6.2投标单位如有以下行为，我司有权没收保证金并终止继续参与投标活动：

2.6.2.1投标单位组织其可控制的单位参与围标，或安排与参与投标单位有股权关联其他企业或相同实控人的另外企业共同参与本次投标活动；

2.6.2.2通过不正当手段劝阻或影响其他单位正常参与本次投标活动的，或通过利益输送影响我司工作人员的；

2.6.2.3投标文件投递并提交保证金之后，无正常理由不参与我司举办的与投标活动相关的会议及现场考察活动等；或进入商务谈判阶段无正常理由不再参与后续合同商谈等相关活动的。

2.6.3投标保证金应于2023年4月10日之前转账至指定账户，超过此规定时间而无转账的，投标单位标书将当废标处理。

2.6.4投标保证金退回，非中标单位，我司将在开标后5天内将保证金无息退回转入账户；中标单位，合同签订后5日内无息退回转入账户。

第Ⅲ部份  投标文件

# 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

(一)  投标须知及招标要求附表

(二)  合同条款

(三)  图纸

(四)  投标报价和施工工期

(五)  其他资料：电气设备的主要材料，设备品牌、型号规格及相关清单(招标

人没有注明的，由投标人自列)

## 3.2 招标文件的澄清

1.投标人如有疑问需要澄清， 应在投标截止日期七个日历天内向招标人提出， 招 标人汇总后， 将于投标截止时间 七个日历天前解答投标人认为需要回答的疑问， 并以电子邮件形式分发给所有获得招标文件的投标人。                      2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论， 招标人概不负责。 投标人由于对招标文件的任何推论、误解以及招标人口头解释有关问题所造成的 后果，均由投标人自负。

## 3.3 招标文件的修改

1.投标截止时间当天前，招标人可以补充通知方式对招标文件进行补充或 变更，补充通知将作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

2.补充通知发给各投标人及其他有关部门，投标人应确认已收到补充通知。

3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改内容考虑进去，招标人可以根 据实际情况延长投标截止时限(延长时限在补充通知中写明)。

3.4 招标工程范围及发包说明

3.4.1 招标工程范围

投标方提供的电力施工图纸上所有相关内容。

## 3.4.2 发包说明

1.投标人必须对投标内容做出明确、详细并切实可行的施工方案。            2.投标人中标后必须与招标人签订合同， 必须服从招标单位的组织、协调和管理。

3.5 投标报价

3.5.1 报价说明

1.本项目实行按招标项目要求总造价包干方式， 投标人必须按招标文件规定进行 报价。

2.投标报价： 包含不限于设计、材料及设备采购、包装、运输、卸货， 安装、调 试、安全、质保及售后服务直至工程交付招标人使用到质保期结束前的一切费用。

3.投标人应根据相关规范和标准进行合理优化,并出具优化图纸和详细优化依据 及说明(如果有的话可以提供)。

4.优惠条件是指在满足招标文件要求的前提下， 投标人在项目配合及管理、功能 配置、技术性能、付款条件、工期、质保期、技术和售后服务等方面提供的优惠承诺。

5.投标文件中的报价一律采用人民币币种含税价。

3.6 投标文件的编制和递交

3.6.1 投标文件内容

投标文件必须列出详细的目录，标明页码，字体为宋体，字号大小为小四，并按 以下内容和顺序编制。

1.投标综合说明书(主要内容包括： 投标方或设备生产厂家的简介、各自的优劣 势等，投标方对于招标书中所提各方面要求的响应情况等，以及投标方认为需要阐述 说明的其他方面等资料)；

2.法人授权委托书(见附件一)；

3.投标报价一览表；

## 4.设计优化报价表(如有)；

5.预算明细表(或分项报价表)；

6.项目所采用的主要材料、品牌、型号规格及设备明细表；

7.报价电子版文件；

8.近三年以来同类型施工工程业绩表(见附件二)。

## 3.6.2 投标文件递交

投标人投标时提交的全部材料都必须密封，在封条处加盖公章或投标人签字。

投标文件可以由投标人亲自送至招标公司负责人处，也可以邮寄至招标公司负责 人处，建议使用顺丰快递或中国邮政 EMS。

## 3.7 招标方申明

重点申明

本招标项目为按甲方提供的相关图纸和要求内容来验收，请各单位认真阅读招标 文件及合同样本，投标方需对投标时提供的各材料清单的真实性和有效性负责。投标 方的任何遗漏招标方概不负责。

招标文件及合同样本的最终解释权在招标方。 若投标方未对合同样本提出异议的， 视为接受合同条款。

附件一

法人代表授权人

本授权书声明： 本公司任命(被授权人姓名、职务)__________________

为本公司的唯一合法代理人， 在韶关市科达机械制造有限公司新增   厂房 A、 厂房 B 及综合楼电气设计及安装工程 项目投标中，以本公司的名义签署 投标文件，以及进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人： ________________(签字)   性别：______    年龄：______

身份证号码： _________________________________

联系电话： _____________________   手机：______________________ 公司名称： _______________________________________ (盖公司章)

地    址：___________________________________________________

法定代表人： ______________ (签字)

联系电话： ____________________   手机：_______________________

日    期：          年        月        日

附件二

2020 年以来同类施工工程业绩表

| 序号 | 项目名称 | 客户名称 | 建设规模 | 项目地点 | 运行状况 | 承接工程时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称:(盖章)

投标人代表签名：

日      期：

备注：如有不同标段，按照不同标段分别提供各自业绩表。

附件三

关于施工图纸的说明

各位参与投标的单位：

本次随招标文件一起下发的设计方案当中，未标明从分电箱到机床设备部分的电线电缆长度，以及需要使用的线槽及支架的用量。各参与单位应根据设计方案中标注的设备位置，合理布置设备使用的架空线路，计算电线电缆及辅材的使用量，以及合理的人工费，防止在预算中遗漏。更详细的施工图，会在本次投标收件截止前发出，请留意。

特此说明

韶关市科达机械制造有限公司

2023年3月27日

附件四

诚信投标承诺书

致： 韶关市科达机械制造有限公司

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加     (工程名称)   项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪 (变) 造或虚假成份。

三、本单位近三年没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目施工负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理 (处罚) ，并承担以下后果：

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；

3、暂停本单位一至三年内在韶关市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标人 (公章) ：

法定代表人 (签字) ：

年  月  日

第Ⅳ部份  施工合同

1

韶关市科达机械制造有限公司

陶瓷机械关键零部件项目

车间动力电线路安装工程合同

合同编号：

签约地点：韶关市

买方(简称“甲方”)：韶关市科达机械制造有限公司

卖方(简称“乙方”)：

- 项目工程范围、金额、工期

- 货币单位：人民币(元)

- 范围：本合同包括厂房一动力电主电缆敷设、车间电源线布设、分线电箱安装、分支线电箱到机床设备电源线布设、从电房至综合楼主电源线布设等0.4KV电力线路设计、采购、运输装卸、安装调试、 试验收等相关服务。

- 本项目总承包金额为：人民币                               。

- 本项目总工期为   天（日历日，不考虑天气因素）。

二、质量要求、技术标准

执行国家颁发的质量标准和行业标准。乙方保证所提供的设备是全新的产品。并 且采用制造厂家最新技术和合格的材料制造，符合合同所规定的质量、规格、型号等 要求。在供货时附出厂合格证书，作为本合同的有效附件。

三、施工地点、承包方式：

1、承包方式：总价包干，包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。

2、工程地址：韶关市浈江区产业转移工业园ZC0302A-03A地块

四、质保期限：

1、电气工程自安装、调试验收合格之日起质保期壹年。

在质保期内因质量问题，乙方在接到甲方通知后 2 小时内到达甲方现场，承包人 在不影响设备和人身安全的情况下不得擅自处理，及时报告发包人的管理部门(项目

部)。采取临时补救措施， 防止事故扩大， 尽力保护现场， 提出事故处理方案， 经发包 人同意后迅速处理。经乙方维护人员排查原因后，如果是设备本身质量问题，所产生 的维护费用(包括但不限于人工、材料、交通费用等)由乙方承担，如果是因甲方原 因导致设备出现故障，所产生的维护费用由甲方承担。

2、在电气设备使用过程中发生的有关技术性问题， 乙方在接到甲方通知后 2 小时 内给予答复。

五、付款方式：

1.合同签定后5天内， 甲方支付合同总价的 20%给乙方作为合同预付款， 如发出开 工通知后未按时付款，施工工期从付款之日起计算；

2.甲方在乙方工程的设备和主要材料（电缆电柜）进场后向乙方支付合同总价的 50%给乙方作为工程进度款；

3、安装全部完成后，调试完毕达到使用状态后，甲方向乙方支付合同总价的10%作为工程的第二笔进度款；

4、双方现场验收完成，乙方按合同约定向甲方移交工程材料后，按实际验收扣减相关费用包括但不限于材料差价调整费用、甲方按乙方提供数量购买的材料剩余量超过约定比例的费用、现场施工使用的水电费等，甲方向乙方支付合同总额的15%作为工程结算款。

5、剩余部分作为工程质保金，从验收之日起一年内由甲方无息退还乙方。质保期内因乙方工程引起的甲方损失，将从质保金中扣除。

六、违约责任：

1、如因乙方原因导致不能在合同规定时间内竣工或调试合格的， 每逾期一天， 按

1 万元/天扣减合同应付款；如非乙方原因导致，或因不可抗力导致工期延误的，与乙 方无关，乙方不承担违约责任，但乙方可协助甲方追讨第三方责任人(如有)。

2、乙方提供产品品牌系列、型号等与投标文件不一致， 需提前向甲方报备， 经甲

方书面许可后方可更换，否则甲方有权要求乙方更换符合技术要求的产品；拒不整改 者按照合同清单金额双倍扣除，并委托第三方执行。

- 施工安全责任：

- 乙方必须注意施工安全， 做好安全文明施工工作。项目开工前必须做好施工现场的勘察，经甲方的项目负责人同意通过后方能施工。乙方在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏、效果图，否则由甲方指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。乙方在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位 协调的问题时应自行解决，甲方只负责协助。

八、禁止商业贿赂和保守商业秘密、知识产权：

1、乙方承诺在业务往来过程中，不向甲方人员赠送现金、物品或以其他形式给予 甲方人员利益。

2、双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许， 任何 一方不得披露、自用及许可他人使用，如违约方违反此条款给守约方造成损失的，就 该损失应当承担全部责任，包括守约方为维护自身权益所支出的所有费用。

九、争议解决方式：

本协议在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意 向韶关市浈江区人民法院起诉解决。

十、其他：

本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方执贰份，具有 同等法律效力。技术合同附件(如有)是本合同的一部分，亦具有同等法律效力。

| (本页为签署页) |  |
| --- | --- |
| 甲方(章)：韶关市科达机械制造技有限公司 | 乙方(章)： |
| 地址：韶关市浈江区产业转移工业园ZC0302A-03A地块 | 地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：13318588311 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 日期： | 日期： |

第Ⅴ部份  评标办法

2

# 一、评标办法

## 5.1 概述

本次招标采用综合评价法评标，主要由商务及技术评分、价格评分二部分组 成。权重分配：商务及技术满分为 30 分，价格满分为 70分。

本次评标是以招标文件和投标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要 求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好的综合实力强的中 标人。

评标分为二个阶段，先进行投标主体的资格审查，是否符合投标文件的要求按时递交投标文件，支付投标保证金等响应招标文件要求的审查，通过后才能进入第一阶段的商务及技术标审查阶段。

第一阶段为商务、技术评分，评标委员会按商务、技术的评审原则，独立地对每个投标人分别评出商务和技术得分； 第二阶段为报价评分。依据《非生产性采购招标管理规定》（Q/KD G026035-2023）的评分规则，各评标委员对各参与单位报价打分。评标委员会将综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人， 次高者推荐为第二中标候选人，由招标人依法确定中标人。

确定中标人后，招标人将向中标人发“中标通知书”。

## 5.2 评标委员会

5.2.1.评标委员会组成

本次评标的评标委员会依法由招标单位评委组成。

5.2.2.职责

评标委员会负责全部的评审工作。任何人不得干预评标委员会的工作。

## 5.3 评标程序

5.3.1.符合性审查

评标委员会将根据招标文件的“投标须知”，对所有投标文件进行符合性审查， 审查项目包括：

(1)、不满足投标人须知 2.1--2.5 条款要求；

(2)、投标文件不完整的(见 3.1 投标文件的组成)；

(3)、投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人授权的；

(4)、投标有效期不足的；

(5)、投标文件附有招标人不能接受的条款的。

5.3.2．评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

(1)、投标工程的施工技术水平；

(2)、投标工程材料的质量；

(3)、对招标文件中付款方式的响应；

(4)、施工工期的保障能力；

(5)、投标人的综合实力、业绩和信誉等。