安徽科达洁能辅助办公楼装饰改造及外墙翻新项目清单
编制说明

1、 工程概况

1. 本工程为 安徽科达洁能辅助办公楼装饰改造及外墙翻新项目,项目位于安徽省马鞍山市,地上三层，总建筑面积：室内装饰面积：4406㎡、外墙面积（含屋面）：4186㎡。
2、 编制依据

1、由建设单位提供的装饰装修设计图纸，以及图纸答疑回复及其他施工要求说明；

2、按现行《建设工程工程量清单计价规范》(GB-T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》(GB-T50854-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB-T50857-2024) 《通用安装工程工程量计算规范》（GB-T50856-2024）、《安徽省建设工程费用定额（2018）》、《安徽省建筑与装饰工程计价表》（2018年）、《安徽省安装工程计价表》（2018年）、马鞍山市工程造价处所发的有关文件等作为造价编制依据；
3、本工程采用综合单价包干，所有材料损耗率均在综合单价中综合考虑。乙方投标单价需包括水电费、检测费、试验费、验收费、运输、保险、储存、机械、管理、措施费项目费、其他项目费、规费、利润及其它所有因履行合同的要求所产生的一切费用。综合单价将不会因人工及物料价格的浮动而调整。

3、 编制范围

1、 施工界面为：
（1） 墙体：所有墙体，轻质砖和轻钢龙骨石膏板隔断；

（2） 地面：地砖甲供；

（3） 墙面：水泥砂浆找平层；

（4） 天棚：采光玻璃天棚；

（5） 栏杆：护窗不锈钢栏杆、楼梯不锈钢栏杆；

（6） 门：防火门和首层外门为本次招标范围；

（7） 窗：所有窗均为本次招标范围。
（8） 给排水：室内消防以及公共卫生间内的给排水工程全部内容；
（9） 电气：图纸中所有的强电照明系统；
（10） 暖通：暖通工程不在招标范围内；
（11） 外立面：所有外立面施工均含在本次招标范围内。

2、 本次编制范围
设计蓝图范围内的结构、装饰、给排水、电气、暖通；
（一）土建部分：

（1）办公楼（1~3层）装饰部分（一层配电、鱼池、二楼展厅不在装饰范围内）；

（2）家具不包含在装修范围内；
（3）所有瓷砖均是甲供，乙方根据甲供材领用单按需领用，瓷砖加工、切割、磨边等工序均由乙方负责，瓷砖损耗率按3%计，损耗超3%时，乙方需承担额外购买块料等一切费用。甲供材料的采保费、卸车费、场内转运费用均由乙方在本工程投标报价时综合考虑，不另外产生任何费用。

（二）安装部分：

电气部分

1、 按照图纸编制工程量清单，本次配电箱计算楼层总配电箱至各房间分电箱电缆及配电箱等、公共区域及室内配管配线均在本次范围内；空调配线及电缆空调：主机接线由暖通供应商施工，空调末端接线预留至末端一米处；消防报警按照装修图纸全部计入；电梯配电箱由电梯厂家提供并安装，本次预留电缆至电梯机房内；桥架按照标准按照“套”计入；本次未考虑拆除改造，均按照图纸和范围计算工程量；

给排水部分

1、 本次按照图纸计算所有给排水管；雨水管按照本次图纸全部计算；消防水及喷淋系统均在本次装修范围内；图纸中所有卫生洁具均计入本次范围内；本次拆除拆除包含墙、顶、地。

2025.11.18


