## 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：洁能办公楼装饰安装工程
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
一 | 室内装修部分 | 0
1 | 装饰工程 | 0
2 | 电气工程 | 0
3 | 给排水工程 | 0
4 | 消防工程 | 0
二 | 外立面改造工程 | 0
合 计 |  | 0

## 1.装饰工程
装饰工程清单报价表
工程名称：装饰工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 1F装饰工程
A.1 间隔工程
1 | 011210006001 | 双面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5厚石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 284.46
2 | 011210006002 | 铝型材玻璃隔断上方石膏板封板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 164.89
3 | 011210006003 | 单面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:单面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 113.7
4 | 010402001001 | 砌筑定制轻体砖隔墙(200mm轻体砖含抹灰) | 1.(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚； | m3 | 58.636
5 | 010402001001 | 砌体（或砖)墙抹灰 | 1.砖砌体清理。 2.满挂钢丝网。 3.洒水湿润。 4.20mm厚水泥砂浆抹灰15+5，面层压光 | m2 | 586
6 | 010501001001 | 新建混凝土地垄 | (C20砼)，含模板装拆；250mm*200mm | m3 | 1.725
7 | 011210002001 | 5+5超白钢化中空玻璃隔断 | 1、定制84宽铝型材、5+5mm超白中空钢化玻璃 2、含安装及钢构件（所需钢材要求用304不锈钢） | m2 | 273.5
8 | 011210005001 | 供应及安装卫生间隔断 | 2、含安装及钢构件（所需钢材要求用304不锈钢） | m2 | 45.6
9 | 011210005002 | 小便斗间玻璃隔断 | 1、卫生间小便斗挡板、304拉丝不锈钢边框，6mm长虹玻璃(2700*550mm)； | 片 | 4
A.1 门/窗/五金/套线
10 | 010808004001 | 电梯不锈钢包套（含基层） | 304拉丝不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板，详见图JD-02 S4 | m2 | 1.496
11 | 010808004002 | 卫生间不锈钢包边（含基层） | 304拉丝不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板 | m2 | 1.936
12 | 010801001001 | 单开门木门(2700*900mm) | 定制木饰面门(2700*900mm)单开门，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 3
13 | 010805005001 | 安装无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 10
14 | 010805005002 | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 6
15 | 010801004001 | 甲级钢制防火门 | 定制甲级钢制防火门，含五金配件，门套 | m2 | 28.35
16 | 010802001001 | 供应及安装防盗门 | 定制防盗门(1500*2700mm)双开门，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 1
17 | 010809004001 | 石材窗台板 | 12mm厚人造石宽度≤150mm，厚度12mm抹灰砂浆找平 | m | 39.4
18 | 010809004002 | 设备带 | 12mm厚免漆板，300mm*2700mm宽正反二块 | 套 | 10
A.1 地面工程
19 | 011102003001 | 地面砖铺贴 | 1.面层：地砖 1500*750mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 1383.7
20 | 011102003002 | 地面砖铺贴 | 1.面层：地砖 1200*600mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 52.1
21 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 抗静电地板(600*600mm) 铺设，含镀锌管支架灯配套龙骨； | m2 | 36
22 | 011102001001 | 石材门槛石 | 1.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层 3.18mm厚意大利灰门槛石 4.含门槛石磨边倒角加工费； | m2 | 3.8082
23 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.40mm高成品304拉丝不锈钢踢脚线； 2.九厘板基层； | m | 583.9
24 | 010904002001 | 防水涂料 | 防水:2厚水泥基渗透结晶型防水层（沿墙四周上翻300高） | m2 | 71.3
25 | 010404001001 | 地面抬高250mm厚 | 陶粒混凝土地面垫层250mm高； | m3 | 1.875
26 | 011406001001 | 白色乳胶漆墙面 | 1.抹灰面上满刮腻子2遍，白色乳胶漆1底2面共3遍 | m2 | 996.53
27 | 011406001002 | 彩色乳胶漆墙面 | 1.抹灰面上满刮腻子2遍，彩色乳胶漆1底2面共3遍 | m2 | 37.1
28 | 011505001001 | 岩板定制洗手池 | 1、镀锌方管支架 2、9mm厚岩板，含龙头等各类开孔 3、含定制柜门，详图纸; | m | 6
29 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.600*1200墙砖（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.6厚素水泥浆结合层，瓷砖要求背胶，瓷砖胶粘剂 4.12厚1:3水泥砂浆打底； 5.1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 | m2 | 184.6
30 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 银镜(5mm)、304拉丝不锈钢边框、含暗藏灯槽 | m2 | 6.14
31 | 011304001001 | 回光灯槽 | 1.18mm阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带，宽度不大于350mm | m | 19
32 | 011207001001 | 白色饰面板 | 3.6mm厚白色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 148.6
33 | 011207001002 | 白色金属面板 | 3.6mm厚白色金属面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 11.2
34 | 011207001003 | 灰色波浪饰面板 | 3.6mm厚灰色波浪饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 2.8
35 | 011207001004 | 灰色饰面板 | 3.6mm厚灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 31.5
36 | 011207001005 | 浅灰色饰面板 | 3.6mm厚浅灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 13.9
37 | 011207001006 | 白色烤漆玻璃 | 5mm白色烤漆玻璃、12厚阻燃板基层 | m2 | 3
38 | 011207001007 | 灰色铝塑板 | 3mm灰色铝塑板、12厚阻燃板基层 | m2 | 36.7
39 | 010808004003 | 电视机背板不锈钢包边 | 12厚阻燃板基层、304拉丝不锈钢面层 | m2 | 10.7
A.1 顶面工程
40 | 011302001001 | 双层石膏板吊顶白色乳胶漆 | 1.φ8吊筋和配件固定50龙骨； 2.双层9.5厚纸面石膏板吊顶用自攻螺丝与龙骨固定； 3.板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 828
41 | 011302001002 | 灰色饰面板 | 3.6mm厚灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 12.7
42 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍； 5.宽度不大于400mm | m | 57.5
43 | 011304001002 | 回光灯槽 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍；宽度不大于350mm | m | 78.2
44 | 011302001003 | 洁净板吊顶 | 1.φ8吊筋； 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨； 3.600*600mm洁净板，厚度8mm | m2 | 393.5
45 | 011302001004 | 铝扣板吊顶 | 1.直径8钢筋吊杆，间距≤1200， 2.配套副龙骨，铝扣板吊顶。厚度0.8mm | m2 | 45
46 | 011302001005 | 软膜灯箱吊顶 | B1级软膜，12厘阻燃板基层，含24VLed光源 | m2 | 19.1
47 | 011304001003 | 石膏板10mm工艺槽 | 10mm*8mmPVC条几字型收口条 | m | 35.5
A.1 2F装饰工程
A.1 间隔工程
48 | 011210006004 | 双面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5厚石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 271.23
49 | 011210006005 | 单面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:单面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 211.59
50 | 010402001002 | 砌筑定制轻体砖隔墙(200mm轻体砖含抹灰) | 1.(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚； | m3 | 239.7
51 | 010402001001 | 砌体（或砖)墙抹灰 | 1.砖砌体清理。 2.满挂钢丝网。 3.洒水湿润。 4.20mm厚水泥砂浆抹灰15+5，面层压光 | m2 | 478
52 | 010501001002 | 新建混凝土地垄 | (C20砼)，含模板装拆；250mm*200mm | m3 | 1.493
53 | 011210002002 | 5+5超白钢化中空玻璃隔断 | 1、定制84宽铝型材、5+5mm超白中空钢化玻璃 2、含安装及钢构件（所需钢材要求用304不锈钢） | m2 | 136.43
54 | 011210006006 | 铝型材玻璃隔断上方石膏板封板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 68.22
55 | 011210005003 | 供应及安装卫生间隔断 | 1.成品卫生间隔断、18mm厚抗倍特(1200mm*900mm*2200mm） 2.含卫生间隔断门、五金及拉手 | m2 | 17.98
56 | 011210005004 | 小便斗间玻璃隔断 | 1、卫生间小便斗挡板、304拉丝不锈钢边框，6mm长虹玻璃(2700*550mm)； | 片 | 4
A.1 门/窗/五金/套线
57 | 010808004004 | 电梯不锈钢包套（含基层） | 304拉丝不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板，详见图JD-02 S4 | m2 | 1.496
58 | 010808004005 | 卫生间不锈钢包边（含基层） | 304拉丝不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板 | m2 | 1.76
59 | 010801001002 | 单开门木门(2700*900mm) | 定制木饰面门(2700*900mm)单开门，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 3
60 | 010805005003 | 安装无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 9
61 | 010805005004 | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 7
62 | 010809004003 | 石材窗台板 | 12mm厚人造石宽度≤150mm，厚度12mm抹灰砂浆找平 | m | 100.3
63 | 010809004004 | 中庭玻璃扶手 | 中庭玻璃扶手，详见图纸JD-01 S7 | m | 61.3
A.1 地面工程
64 | 011102003003 | 地面砖铺贴 | 1.面层：地砖 1200*600mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 48.72
65 | 011102003004 | 地面砖铺贴 | 1.面层：地砖 1500*750mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 1135.9
66 | 011102001002 | 石材门槛石 | 1.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层 3.18mm厚意大利灰门槛石 4.含门槛石磨边倒角加工费； | m2 | 3.8192
67 | 011105006002 | 不锈钢踢脚线 | 1.40mm高304拉丝不锈钢踢脚线； 2.九厘板基层； | m | 518.85
68 | 010904002002 | 防水涂料 | 防水:2厚水泥基渗透结晶型防水层（沿墙四周上翻300高） | m2 | 43.9
69 | 010404001002 | 地面抬高250mm厚 | 陶粒混凝土地面垫层250mm高； | m3 | 1.8
A.1 墙面工程
70 | 011406001003 | 白色乳胶漆墙面 | 1.抹灰面上满刮腻子2遍，白色乳胶漆1底2面共3遍 | m2 | 884.24
71 | 011505001002 | 岩板定制洗手池 | 1、镀锌方管支架 2、9mm厚岩板 3、含定制柜门，详图纸; | m | 6
72 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.600*1200墙砖（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.6厚素水泥浆结合层，瓷砖要求背胶，瓷砖胶粘剂 4.12厚1:3水泥砂浆打底； 5.1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 | m2 | 147.2
73 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 银镜(5mm)、不锈钢边框、含暗藏灯槽 | m2 | 6.14
74 | 011304001005 | 回光灯槽 | 1.18mm阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带宽度不大于350mm | m | 19.6
75 | 011207001008 | 白色饰面板 | 3.6mm厚白色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 90.9
76 | 011207001009 | 灰色饰面板 | 3.6mm厚灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 20.7
77 | 011207001010 | 浅灰色饰面板 | 3.6mm厚浅灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 6.5
78 | 011207001011 | 白色烤漆玻璃 | 5mm白色烤漆玻璃、12厚阻燃板基层 | m2 | 9
79 | 010808004006 | 电视机背板不锈钢包边 | 12厚阻燃板基层、304不锈钢面层 | m2 | 10.8
80 | 011207001012 | 铝塑板下挂 | 3mm厚灰色铝塑板、12厚阻燃板基层 | m2 | 57.5
81 | 011207001013 | LOGO墙造型墙 | 12mm厚阻燃板、9mm石膏板、LED灯带 | m2 | 23.5
A.1 顶面工程
82 | 011302001021 | 双层石膏板吊顶白色乳胶漆 | 1.φ8吊筋和配件固定50龙骨； 2.双层9.5厚纸面石膏板吊顶用自攻螺丝与龙骨固定； 3.板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 859.1
83 | 011302001007 | 裸顶喷涂灰色乳胶漆 | 裸顶喷涂灰色乳胶漆 | m2 | 479.38
84 | 011302001008 | 单层石膏板侧挂板 | 纸面石膏板(1200*2400*9.5mm)、阻燃板，板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 165.7
85 | 010810002002 | 窗帘盒 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍；5.宽度不大于400mm | m | 114.26
86 | 011304001006 | 回光灯槽 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍；5.宽度不大于350mm | m | 40.3
87 | 011302001009 | 洁净板吊顶 | 1.φ8吊筋； 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨； 3.600*600mm洁净板 | m2 | 11.2
88 | 011302001019 | 铝扣板吊顶 | 1.直径8钢筋吊杆，间距≤1200， 2.配套副龙骨，铝扣板吊顶。厚度0.8mm | m2 | 11.9
89 | 011302001011 | 软膜灯箱吊顶 | B1级软膜，12厘阻燃板基层，含24VLed光源 | m2 | 33.6
90 | 011304001007 | 石膏板10mm工艺槽 | 10mm*8mmPVC条几字型收口条 | m | 35.5
A.1 3F装饰工程
A.1 间隔工程
91 | 011210006007 | 双面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5厚石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 417.73
92 | 011210006008 | 单面单层石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:单面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 212.96
93 | 010402001003 | 砌筑定制轻体砖隔墙(200mm轻体砖含抹灰) | 1.(M5混合砂浆)普通砂浆砌筑加气砼砌块墙200厚； | m3 | 559.85
94 | 010402001001 | 砌体（或砖)墙抹灰 | 1.砖砌体清理。 2.满挂钢丝网。 3.洒水湿润。 4.20mm厚水泥砂浆抹灰15+5，面层压光 | m2 | 1119.7
95 | 010501001003 | 新建混凝土地垄 | (C20砼)，含模板装拆；250mm*200mm | m3 | 1.493
96 | 011210002003 | 5+5超白钢化中空玻璃隔断 | 1、定制84宽铝型材、5+5mm超白中空钢化玻璃 2、含安装及钢构件（所需钢材要求用304不锈钢） | m2 | 234.41
97 | 011210006009 | 铝型材玻璃隔断上方石膏板封板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面单层石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm厚岩棉填充； | m2 | 192.74
98 | 011210005005 | 供应及安装卫生间隔断 | 1.成品卫生间隔断、18mm厚抗倍特(1200mm*900mm*2200mm） 2.含卫生间隔断门、五金及拉手 | m2 | 17.98
99 | 011210005006 | 小便斗间玻璃隔断 | 1、卫生间小便斗挡板、304不锈钢边框，6mm长虹玻璃(2700*550mm)； | 片 | 5
A.1 门/窗/五金/套线
100 | 010808004007 | 电梯不锈钢包套（含基层） | 304不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板，详见图JD-02 S4 | m2 | 1.496
101 | 010808004008 | 卫生间不锈钢包边（含基层） | 304不锈钢门套线（宽度≤220）) 9mm阻燃多层板 | m2 | 1.936
102 | 010801001003 | 单开门木门(2700*900mm) | 定制木饰面门(2700*900mm)单开门，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 7
103 | 010801001004 | 双开木门(2700*1500mm) | 定制木饰面门双开门(2700*1500mm)，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 4
104 | 010805005005 | 安装无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*900*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 12
105 | 010805005006 | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm) | 无框钢化玻璃平开门(2700*1500*10mm)（含玻璃门五金，含玻璃门把手） | 樘 | 4
106 | 010802001002 | 供应及安装防盗门 | 定制防盗门(1500*2700mm)双开门，包含门套，门锁，把手等五金。 | 樘 | 3
107 | 010809004005 | 石材窗台板 | 12mm厚人造石宽度≤150mm，厚度12mm抹灰砂浆找平 | m | 107.2
108 | 010809004006 | 设备带 | 12mm厚免漆板，300mm*2700mm宽正反二块 | 套 | 16
A.1 地面工程
109 | 011102003005 | 地面砖铺贴 | 1.面层：地砖 1500*750mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 984
110 | 011102001003 | 石材门槛石 | 1.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.素水泥浆结合层 3.18mm厚意大利灰门槛石 4.含门槛石磨边倒角加工费； | m2 | 3.6256
111 | 011105006003 | 不锈钢踢脚线 | 1.40mm高成品304拉丝不锈钢踢脚线； 2.九厘板基层； | m | 622.57
112 | 010904002003 | 防水涂料 | 防水:2厚水泥基渗透结晶型防水层（沿墙四周上翻300高） | m2 | 52.8
113 | 010404001003 | 地面抬高250mm厚 | 陶粒混凝土地面垫层250mm高； | m3 | 7.2
114 | 010404001004 | 木质地台 | 12mm阻燃板、 木龙骨 | m3 | 10
115 | 011104002001 | 实木多层地板 | 18mm实木多层地板 | m2 | 11
A.1 墙面工程
116 | 011406001004 | 白色乳胶漆墙面 | 1.抹灰面上满刮腻子2遍，白色乳胶漆1底2面共3遍 | m2 | 1491.18
117 | 011505001003 | 岩板定制洗手池 | 1、镀锌方管支架 2、9mm厚岩板 3、含定制柜门，详图纸; | m | 6
118 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.600*1200墙砖（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.6厚素水泥浆结合层，瓷砖要求背胶，瓷砖胶粘剂 4.12厚1:3水泥砂浆打底； 5.1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 | m2 | 183.7
119 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 银镜(5mm)、不锈钢边框、含暗藏灯槽 | m2 | 6.14
120 | 011304001009 | 回光灯槽 | 1.18mm阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带5.宽度不大于350mm | m | 54.6
121 | 011207001014 | 白色饰面板 | 3.6mm厚白色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 118.9
122 | 011207001015 | 灰色饰面板 | 3.6mm厚灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 6.52
123 | 011207001016 | 浅灰色饰面板 | 3.6mm厚浅灰色饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 2.2
124 | 010808004009 | 电视机背板不锈钢包边 | 12厚阻燃板基层、304不锈钢面层 | m2 | 26.98
125 | 011207001017 | 灰色波浪饰面板 | 3.6mm厚灰色波浪饰面板、12厚阻燃板基层 | m2 | 6.5
126 | 011207001018 | 12mm钢化玻璃 | 12mm钢化玻璃、304不锈钢折边 | m2 | 2.73
127 | 011207001019 | 收纳室矮隔墙 | 12mm厚人造石，12mm阻燃板基层 | m2 | 1.04
A.1 顶面工程
128 | 011302001022 | 双层石膏板吊顶白色乳胶漆 | 1.φ8吊筋和配件固定50龙骨； 2.双层9.5厚纸面石膏板吊顶用自攻螺丝与龙骨固定； 3.板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 843.5
129 | 011302001013 | 阶梯石膏板造型吊顶 | 1.φ8吊筋和配件固定50龙骨； 2.局部12厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板吊顶用自攻螺丝与龙骨固定； 3.板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 86.5
130 | 010810002003 | 窗帘盒 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍；5.宽度不大于400mm | m | 156.15
131 | 011304001010 | 回光灯槽 | 1.12厘阻燃板基层； 2.9.5mm厚纸面石膏板面层 3.板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4.满批腻子2遍、乳胶漆1底2面共3遍；宽度不大于350mm | m | 115.1
132 | 011302001014 | 洁净板吊顶 | 1.φ8吊筋； 2.装配式T型(不上人型)铝合金龙骨； 3.600*600mm洁净板 | m2 | 335.9
133 | 011302001020 | 铝扣板吊顶 | 1.直径8钢筋吊杆，间距≤1200， 2.配套副龙骨，铝扣板吊顶。厚度0.8mm | m2 | 11.8
134 | 011302001016 | 软膜灯箱吊顶 | B1级软膜，12厘阻燃板基层，含24VLed光源 | m2 | 43
135 | 011304001011 | 石膏板10mm工艺槽 | 10mm*8mmPVC条几字型收口条 | m | 35.5
136 | 011302001017 | 天花转换层 | L50*50*3镀锌角铁 | m2 | 91
A.1 楼梯间工程
137 | 011106001001 | 楼梯梯级砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆。 2.梯级砖：瓷砖长1200mm,宽度根据现场楼梯尺寸（主材甲供，自带防滑条）。 3.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 4.1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 | m2 | 68
138 | 011102003007 | 楼梯平台地砖 | 1.面层：地砖 1500*750mm（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，地漏、插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.8~10mm厚地砖1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 4.采用水泥砂浆铺贴 5.30mm厚1:3水泥砂浆找找平或坡向地漏.地沟(厚度根据现场实际调整) 6.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7.现浇混凝土楼板(原建筑) | m2 | 44
139 | 011503001001 | 楼梯扶手 | 6+6夹胶超白玻璃，实木扶手。详见图纸JD-02 S1 | m | 38.1
140 | 011406001005 | 白色乳胶漆墙面 | 1.抹灰面上满刮腻子2遍，白色乳胶漆1底2面共3遍 | m2 | 540
141 | 011207001020 | 块料墙面 | 1.600*1200墙砖（主材甲供） 2.甲供瓷砖包含排版加工，排版尺寸需施工单位复核确认并负责，插座位等局部孔位由施工单位裁切加工 3.6厚素水泥浆结合层，瓷砖要求背胶，瓷砖胶粘剂 4.12厚1:3水泥砂浆打底； 5.1.5~2mm宽专用美缝剂美缝 | m2 | 75.3
142 | 011302001018 | 楼梯底部石膏板造型顶 | 1.φ8吊筋和配件固定50龙骨； 2.局部12厚阻燃板基层，9.5厚纸面石膏板吊顶用自攻螺丝与龙骨固定； 3.板面钉眼封点防锈漆，板缝自粘胶带、满批腻子2遍、刷白色乳胶漆1底2面共3遍； | m2 | 136
143 | 011302001023 | 软膜灯箱吊顶 | 1500*200mm，B级膜、LED光源 | 个 | 8
A.1 钢结构工程
144 | 010601001001 | 钢结构制作安装 | 10#槽钢，5#角钢制作安装； | t | 3.368
145 | 011208001002 | 铺设阻燃板 | 18mm厚阻燃板固定在钢骨架（钢骨架另计），此项不含钢骨架 | m2 | 86.8
A.1 拆除工程
146 | 011302001024 | 室内原墙涂料铲除 | 1.拆除涂料面层； 2.垃圾清楚、外运及外运处理（含特殊垃圾的消纳） | m2 | 3280
147 | 011302001024 | 室内顶面装饰拆除 | 1.拆除天棚吊顶； 2.垃圾清楚、外运及外运处理（含特殊垃圾的消纳） | m2 | 3568
148 | 011302001024 | 室内地面瓷砖拆除 | 1.拆除地面瓷砖； 2.垃圾清楚、外运及外运处理（含特殊垃圾的消纳） | m2 | 4612.7
149 | 011302001025 | 原有砖砌结构拆除 | 1.拆除砌体结构（含墙体内的构造柱、圈过梁等）； 2.垃圾清楚、外运及外运处理（含特殊垃圾的消纳） | m2 | 2651.5
开荒清洁
150 | 011302001025 | 开荒精细保洁 | 深度清洁 | m2 | 4560
一 |  |  | 不含税合计 |  |  |  | 0
二 |  |  | 税金（9%) |  |  |  | 0
三 |  |  | 含税合计 |  |  |  | 0
注： | 1.以上单价均为税前全费用综合单价：已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、（脚手架、吊篮、扬尘污染防治、夜间施工、赶工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、临时设施费、成品保护费等一切）措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。 2.未尽事宜，详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料。

## 2.电气工程
电气工程清单报价表
工程名称：电气工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 一层
1 | 030404017037 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：1AP 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础，防护等级>IP65，包括接地 4、接线端子材质、规格：包括接线端子 5、安装方式：落地配电箱,基础抬高0.2m,防护等级≥IP65。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL1； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL2； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
4 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL3； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL4； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
6 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL5； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
7 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL6； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
8 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL7； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
9 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL8； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
10 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL9； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
11 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL10； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
12 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:1AL11； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5×16 3.材质:铜芯 | m | 56
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5×10 3.材质:铜芯 | m | 287
15 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5×4 3.材质:铜芯 | m | 48
16 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV3×4 3.材质:铜芯 | m | 18.5
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 | m | 56
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 | m | 287
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 | m | 48
20 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 | m | 18.5
21 | 030411003003 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架安装300*100mm 2、支架制作与安装 | m | 71
22 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:暗插座 2.材质:5孔插座； 3.规格:250V,20A; 4.安装方式:下口距地0.3米，暗装。 | 个 | 294
23 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联单控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 13
24 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联双控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 14
25 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联三控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 6
26 | 030412004010 | 安装嵌入式筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.型号:嵌入式 12W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 93
27 | 030412004011 | 安装嵌入式射灯 | 1.名称:射灯； 2.型号:嵌入式 9W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 17
28 | 030412004009 | 安装LED灯带 | LED灯带 4500k 24V | m | 97.15
29 | 030412004012 | 安装预埋式磁吸轨道 | 预埋式磁吸轨道，厚度3mm | m | 94.79
30 | 030412004012 | 防眩泛光灯 | 功率：30W，光色6000K，长度600mm 安装方式：磁吸 | 个 | 28
31 | 030412004012 | 聚光线条灯 | 功率：24W，光色白光，长度435mm | 个 | 56
32 | 030412004012 | 电源变压器 | 功率：300W，长度317mm | 个 | 20
33 | 030412004013 | 集成LED平板灯 | 1.名称:LED灯盘； 2.型号:见设计图纸； 3.规格:600*600；36W白光6500k 4.安装形式:暗装。 | 套 | 91
34 | 030412004008 | 预埋式40mm线性灯 | 1.名称:40mm铝合金线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 70.17
35 | 030412004007 | 预埋式20mm线性灯 | 1.名称:20mm铝合金线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 99.56
36 | 030411004001 | 照明配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 5567
37 | 030411004002 | 插座配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 2140
38 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接线盒（箱）、灯具底盒制安 | m | 2876
|  | A.1 二层 |  |  | 1
39 | 030404017038 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：2AP 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础，防护等级>IP65，包括接地 4、接线端子材质、规格：包括接线端子 5、安装方式：落地配电箱,基础抬高0.2m,防护等级≥IP65。 | 台 | 1
40 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL1； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
41 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL2； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
42 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL3； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
43 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL4； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
44 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL5； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
45 | 030404017020 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL6； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
46 | 030404017021 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL7； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
47 | 030404017022 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL8； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
48 | 030404017023 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL9； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
49 | 030404017024 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL10； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
50 | 030404017025 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:2AL11； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
51 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5×10 3.材质:铜芯 | m | 209
52 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV5×4 3.材质:铜芯 | m | 187
53 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 | m | 209
54 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 | m | 187
55 | 030411003004 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架安装300*100mm 2.支架制作与安装 3.防火封堵及其他 | m | 104.5
56 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:暗插座 2.材质:5孔插座； 3.规格:250V,20A; 4.安装方式:下口距地0.3米，暗装。 | 个 | 340
57 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联单控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 12
58 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联双控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 11
59 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联三控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 9
60 | 030412004014 | 安装嵌入式筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.型号:嵌入式 12W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 51
61 | 030412004021 | 安装明装筒灯 | 1.名称:明装筒灯； 2.型号:嵌入式 9W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 38
62 | 030412004015 | 安装嵌入式射灯 | 1.名称:射灯； 2.型号:嵌入式 9W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 12
63 | 030412004016 | 安装LED灯带 | LED灯带 4500k 24V | m | 59.59
64 | 030412004017 | 安装预埋式磁吸轨道 | 预埋式磁吸轨道，厚度3mm | m | 66.58
65 | 030412004012 | 防眩泛光灯 | 功率：30W，光色6000K，长度600mm 安装方式：磁吸 | 个 | 18
66 | 030412004012 | 聚光线条灯 | 功率：24W，光色白光，长度435mm | 个 | 38
67 | 030412004012 | 电源变压器 | 功率：300W，长度317mm | 个 | 10
68 | 030412004018 | 长条吊线灯 | 1.名称:长条吊线灯； 2.型号:见设计图纸； 3.规格:1400mm*100mm；功率：56W，6000K 4.安装形式:明装。 | 套 | 50
69 | 030412004023 | 长条吊线灯 | 1.名称:长条吊线灯； 2.型号:见设计图纸； 3.规格:2000mm*100mm；功率：56W，6000K 4.安装形式:明装。 | 套 | 14
70 | 030412004022 | 集成LED平板灯 | 1.名称:LED灯盘； 2.型号:见设计图纸； 3.规格:600*600；36W白光6500k 4.安装形式:暗装。 | 套 | 4
71 | 030412004019 | 40mm线性灯槽 | 1.名称:40mm线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 90.96
72 | 030412004020 | 20mm线性灯槽 | 1.名称:20mm线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 28.06
73 | 030411004003 | 照明配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 6623
74 | 030411004004 | 插座配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 2850
75 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接线盒（箱）、灯具底盒制安 | m | 3150
A.1 三层
76 | 030404017039 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：3AP 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础，防护等级>IP65，包括接地 4、接线端子材质、规格：包括接线端子 5、安装方式：落地配电箱,基础抬高0.2m,防护等级≥IP65。 | 台 | 1
77 | 030404017026 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL1； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
78 | 030404017027 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL2； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
79 | 030404017028 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL3； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
80 | 030404017029 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL4； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
81 | 030404017030 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL5； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
82 | 030404017031 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL6； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
83 | 030404017032 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL7； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
84 | 030404017033 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL8； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
85 | 030404017034 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL9； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
86 | 030404017035 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL10； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
87 | 030404017036 | 配电箱 | 1.名称:配电箱； 2.型号:详见系统图； 3.规格:3AL11； 4.安装方式:下口距地1.6M，暗装。 | 台 | 1
88 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:暗插座 2.材质:5孔插座； 3.规格:250V,20A; 4.安装方式:下口距地0.3米，暗装。 | 个 | 339
89 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联单控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 19
90 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联双控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 12
91 | 030404034012 | 照明开关 | 1.名称:照明开关； 2.材质:单联三控翘板； 3.规格:250V,10A; 4.安装方式:下口距地1.3米，暗装。 | 个 | 12
92 | 030412004024 | 安装嵌入式筒灯 | 1.名称:筒灯； 2.型号:嵌入式 12W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 176
93 | 030412004026 | 安装嵌入式射灯 | 1.名称:射灯； 2.型号:嵌入式 9W； 3.规格:见设计图纸； 4.安装形式:嵌入式暗装 | 套 | 18
94 | 030412004027 | 安装LED灯带 | LED灯带 4500k 24V | m | 169.66
95 | 030412004028 | 安装预埋式磁吸轨道 | 预埋式磁吸轨道，厚度3mm | m | 59.78
96 | 030412004012 | 防眩泛光灯 | 功率：30W，光色6000K，长度600mm 安装方式：磁吸 | 个 | 18
97 | 030412004012 | 聚光线条灯 | 功率：24W，光色白光，长度435mm | 个 | 38
98 | 030412004012 | 电源变压器 | 功率：300W，长度317mm | 个 | 10
99 | 030412004031 | 集成LED平板灯 | 1.名称:LED灯盘； 2.型号:见设计图纸； 3.规格:600*600； 4.安装形式:暗装。 | 套 | 69
100 | 030412004032 | 40mm线性灯槽 | 1.名称:40mm线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 112.88
101 | 030412004033 | 20mm线性灯槽 | 1.名称:20mm线性灯槽； 2.见设计图纸；12W/m.6000K | m | 32.04
102 | 030411004005 | 照明配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 7645
103 | 030411004006 | 插座配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:WDZ-BYJ2.5mm2 5.材质:铜 6.接线端子制安 7.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 8.配线部位:砖混凝土结构 | m | 3380
104 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.材质：金属 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.接线盒（箱）、灯具底盒制安 | m | 3375
一 |  |  | 不含税合计 |  |  |  | 0
二 |  |  | 税金（9%) |  |  |  | 0
三 |  |  | 含税合计 |  |  |  | 0
注： | 1.以上单价均为税前全费用综合单价：已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、（脚手架、吊篮、扬尘污染防治、夜间施工、赶工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、临时设施费、成品保护费等一切）措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。 2.本工程综合单价综合考虑电气系统调试，完成电气项目的其他一切相关工程内容及材料费用。 3.未尽事宜，详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料。

## 3.给排水工程
给排水工程清单报价表
工程名称：给排水工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
A.1 一层
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 32
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 47
3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN32； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 26
4 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN80； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 65
5 | 031001006016 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN100； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 35
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN50 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 15
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN100 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 65
8 | 031004014001 | 地漏安装 | 1.材质:304不锈钢地漏； 2.型号：网框式； 3.规格:50mm。 | 个(组) | 4
9 | 030108006002 | 排风扇 | 1.名称:强力静音排风扇 2.规格:300*300mm 3.详见图纸及物料表 | 台 | 2
10 | 031004007002 | 小便器 | 1、感应式暗装式陶瓷小便器安装（设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 4
11 | 031004006002 | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装； 2、脚踏阀冲洗； 3、角阀； 4、金属软管； | 组 | 6
12 | 031004007003 | 座便器 | 1、座便器安装（设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 1
13 | 031004004001 | 不锈钢水槽 | 1、安装不锈钢水槽安装； 2、水嘴； 3、排水栓； | 组 | 1
14 | 031004004002 | 水龙头 | 1、水龙头（设备甲供）； | 个 | 4
A.1 二层
14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 25
15 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 32
16 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN32； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 18
17 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN65； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 21
18 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN80； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 34
19 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN50 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 15
20 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN100 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 65
21 | 031004014002 | 地漏安装 | 1.材质:304不锈钢地漏； 2.型号：网框式； 3.规格:50mm。 | 个(组) | 4
22 | 030108006003 | 排风扇 | 1.名称:强力静音排风扇 2.规格:300*300mm 3.详见图纸及物料表 | 台 | 2
23 | 031004007004 | 小便器 | 1、感应式暗装式陶瓷小便器安装（设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 4
24 | 031004006003 | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装； 2、脚踏阀冲洗； 3、角阀； 4、金属软管； | 组 | 6
25 | 031004007005 | 座便器 | 1、座便器安装（设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 1
26 | 031004004003 | 不锈钢水槽 | 1、安装不锈钢水槽安装； 2、水嘴； 3、排水栓； | 组 | 1
27 | 031004004004 | 水龙头 | 1、水龙头（设备甲供）； | 个 | 4
A.1 三层
28 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN20 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 38
29 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R DN25 4.连接形式:热熔连接 5.含管件、卡箍等配件 | m | 46
30 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN32； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 27
31 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN65； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 21
32 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:给水； 3.材质、规格:PP-R DN80； 4.连接形式:热熔连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 34
33 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN50 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 26
34 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:污水； 3.材质、规格:DN100 UPVC管； 4.连接形式：粘胶连接。 5.含管件、卡箍等配件 | m | 87
35 | 031004014003 | 地漏安装 | 1.材质:304不锈钢地漏； 2.型号：网框式； 3.规格:50mm。 | 个(组) | 5
36 | 030108006004 | 排风扇 | 1.名称:强力静音排风扇 2.规格:300*300mm 3.详见图纸及物料表 | 台 | 2
37 | 031004007006 | 小便器 | 1、感应式暗装式陶瓷小便器安装(设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 5
38 | 031004006004 | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器安装； 2、脚踏阀冲洗； 3、角阀； 4、金属软管； | 组 | 6
39 | 031004007007 | 座便器 | 1、座便器安装(设备甲供）； 2、角阀； 3、金属软管； | 组 | 2
40 | 031004004005 | 不锈钢水槽 | 1、安装不锈钢水槽安装； 2、水嘴； 3、排水栓； | 组 | 1
41 | 031004004006 | 水龙头 | 1、水龙头（甲供设备）； | 个 | 5
42 | 031003001001 | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25，含铜截止阀 | 个 | 1
43 | 031003013001 | 水表 | 螺纹水表安装DN80 | 个 | 2
44 | 031003013004 | 水表 | 螺纹水表安装DN65 | 个 | 1
45 | 031003013002 | 水表 | 螺纹水表安装DN40 | 个 | 1
46 | 031003013003 | 水表 | 螺纹水表安装DN25 | 个 | 1
47 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 | 个 | 2
48 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹 | 个 | 1
49 | 031003001004 | 减压阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹 | 个 | 1
一 |  |  | 不含税合计 |  |  |  | 0
二 |  |  | 税金（9%) |  |  |  | 0
三 |  |  | 含税合计 |  |  |  | 0
注： | 1.以上单价均为税前全费用综合单价：已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、（脚手架、吊篮、扬尘污染防治、夜间施工、赶工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、临时设施费、成品保护费等一切）措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。 2.本工程综合单价综合考虑系统调试、通水试验，完成给排水项目的其他一切相关工程内容及材料费用。 3.未尽事宜，详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料。

## 4.消防工程
给排水工程清单报价表
工程名称：消防工程
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 |  | 应急照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:疏散指示照明箱1、3ALE 2.型号及规格: Pe=2KW,t≥90min 3.配置:具体配置详见图纸 4.安装方式:底距地1.2m明装 5.无端子外部接线 2.5mm2 8个，包含配电箱内接地装置等所有元器件制作安装 | 台 | 2
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:疏散指示照明箱2ALE 2.型号及规格: Pe=2KW,t≥90min 3.配置:具体配置详见图纸 4.安装方式:底距地1.2m明装 5.无端子外部接线 2.5mm2 12个，包含配电箱内接地装置等所有元器件制作安装 | 台 | 1
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.接线盒（箱）、灯具底盒制安 | m | 1017.47
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:砖、混凝土结构内 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:暗敷 5.接线端子制安 6.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 | m | 2050.34
6 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 | 套 | 10
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 | 套 | 3
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮 3.安装形式:底边距地2.2m壁挂 | 套 | 6
9 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 | 套 | 42
10 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 | 套 | 69
11 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯(单向不可调) 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地2.5m吊装 | 套 | 10
12 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:LED光源;中型 1W A型,直流36V 巡检、常亮、频闪 3.安装形式:底距地2.5m吊装 | 套 | 2
二 |  | 火灾报警系统
13 | 030404032001 | 报警接线端子箱 | 1.名称:报警接线端子箱 2.型号:GST-JX100 3.安装部位:距地1.8m明装 | 台 | 3
14 | 030904008001 | 信号输入输出模块 | 1.名称:信号输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301 3.输出形式:安装在模块箱内 | 个 | 6
15 | 030904008002 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:GST-LD-8300 3.输出形式:与相关设备就近安装 | 个 | 8
16 | 030904008003 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.输出形式:吊顶内敷设 | 个 | 3
17 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3 3.类型:吸顶安装 | 个 | 150
18 | 030904003002 | 带消防电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动报警按钮 2.规格:J-SAM-GST9122B 3. :距地1.5m明装 | 个 | 3
19 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:HX-100A 3. :距地2.3m明装 | 个 | 6
20 | 030904007001 | 吸顶式扬声器 | 1.名称:吸顶式扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装,额定功率3W,具 有阻燃后罩结构 | 个 | 8
21 | 030904008004 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:GS-MBX102 3.输出形式:安装于强、弱电井内,预留 用于切非、门禁解锁 | 台 | 3
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:JDG16 4.配置形式:暗配 5.接线盒（箱）、灯具底盒制安 | m | 1180
23 | 030411004002 | 消防信号线 | 1.名称:消防信号线 2.配线形式:管内及桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.接线端子制安 6.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 | m | 2359.288
24 | 030411004003 | 消防电源 | 1.名称:消防电源 2.配线形式:管内及桥架敷设 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.接线端子制安 6.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 | m | 827.42
25 | 030411004004 | 消防广播线 | 1.名称:通讯线 2.配线形式:管内及桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.接线端子制安 6.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 | m | 698.941
26 | 030411004005 | 消防电话线 | 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内及桥架敷设 3.型号:WDZCN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.接线端子制安 6.计算方式：按设计图示长度计，设计要求、规范、施工工艺规程规定的预留量及附加长度不另计算 | m | 369.896
27 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:人防自动报警系统调试 2. :本工程消防须和原消防系统对接，能满足消防联动，保证通过消防部门的验收，或者满足第三方消防检测的要求，并保证本工程顺利移交使用，投标单位根据甲方要求，配合甲方找有资质的消防检测机构，对工程进行消防验收合格的检测，并出具消防验收合格的报告，相关费用已包含在发包价中，结算时不调整。 | 系统 | 1
消火栓喷淋工程
28 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内 2.型号、规格:DN65 3.:安装间距保证二支水枪充实水柱同时到达任何部位，每支水枪流量≥5L/S，水枪充实水柱长度≥10m。单闸单出口带消防软管卷盘消火栓箱内配有DN65栓口1个、DN19水枪1支、DN65衬胶水带（25m）1卷、DN25全铜阀门一个，产品消防按钮一个以及长度为30m消防软管卷盘一套，信号同时反馈到病房大楼消控中心。 4.:嵌设在防火墙和封闭楼梯间墙上的消火栓箱体背面应做防火处理(每套箱体内含2具手提式灭火器）。 | 套 | 25
29 | 030901001001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:卡箍连接 4.含管件制作、安装 5.管道支吊架制作、安装 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 7.满足图纸设计说明要求 | m | 56.5
30 | 030901001002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:卡箍连接 4.含管件制作、安装 5.管道支吊架制作、安装 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 7.满足图纸设计说明要求 | m | 128
31 | 030901001003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.含管件制作、安装 5.管道支吊架制作、安装 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 7.满足图纸设计说明要求 | m | 108
32 | 030901001004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.含管件制作、安装 5.管道支吊架制作、安装 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 7.满足图纸设计说明要求 | m | 156
33 | 030901001005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.含管件制作、安装 5.管道支吊架制作、安装 6.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗及水压试验 7.满足图纸设计说明要求 | m | 525
34 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、喷淋头DN15 | 个 | 15
35 | 031003001001 | 末端试水阀 | 末端试水阀DN25 | 个 | 3
36 | 031003003001 | 泄水闸阀 | 泄水闸阀DN50 | 个 | 3
37 | 030901007001 | 减压孔板 | 减压孔板DN150 | 个 | 3
38 | 030901006001 | 水流指示器 | 水流指示器DN150 | 个 | 3
39 | 030807003001 | 信号蝶阀 | 信号蝶阀DN150，法兰片 | 个 | 3
40 | 030807003002 | 水泵接合器 | 水泵接合器DN150，法兰片 | 个 | 1
41 | 030807003003 | 水泵接合器 | 水泵接合器DN100，法兰片 | 个 | 2
42 | 031003001002 | 自动排气阀 | 自动排气阀DN25，含铜截止阀 | 个 | 1
43 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 防护闸阀DN150，法兰片 | 个 | 3
44 | 030807003004 | 止回阀 | 止回阀DN150，法兰连接 | 个 | 3
45 | 030807003005 | 平衡锤安全阀 | 平衡锤安全阀DN150，法兰连接 | 个 | 3
46 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火系统控制装置调试 | 系统 | 1
挡烟垂壁
47 | WB030906007002 | 挡烟垂壁 | m² | m2 | 123
一 |  |  | 不含税合计 |  |  |  | 0
二 |  |  | 税金（9%) |  |  |  | 0
三 |  |  | 含税合计 |  |  |  | 0
注： | 1.以上单价均为税前全费用综合单价：已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、（脚手架、吊篮、扬尘污染防治、夜间施工、赶工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、临时设施费、成品保护费等一切）措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。 2.本工程综合单价综合考虑消防电气系统调试，完成消防电气项目的其他一切相关工程内容及材料费用。 3.未尽事宜，详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料。

## 二 、外立面改造工程
外立面改造工程清单报价表
工程名称：外立面改造工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
| 002 | 1、真石漆
1 | 390108001001 | 铲除：墙面 | 外墙部位； 原真石漆饰面及保温层、粉刷层铲除至基层墙面，垃圾清理,废渣运到室外30m以内地点堆放。 | m² | 2290.15 |  |  | 铲除项
2 | 391002001001 | 墙面一般抹灰： 铲除后墙体 | 外墙铲除部位； 1、刷混凝土界面剂一道 2、6mm厚聚合物防水砂浆(干分类) 3、10mm厚1:3水泥砂浆,不同墙体材料交接处挂300mm宽%%C0.9(12.7X12.7)钢丝网外增强层,每边不小于150mm宽。 | m² | 2290.15
3 | 390604004001 | 墙面涂膜防水： 外墙找平后墙面 | 外墙找平后墙面； 1、清理基层 2、配制及涂刷1.5mm厚高强度聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) | m² | 2290.15
4 | 011001003002 | 保温隔热墙面： 墙面保温层 | 墙面保温层； 1、3mm厚专用粘结砂浆 2、40mm厚挤塑板(燃烧性能B1级),锚栓固定(每层梁下300mm宽采用40厚岩棉防火隔离带分隔)。 3、 耐碱玻纤网格布一层(用于底层为二层布)压入首层10mm厚、标准层时5mm厚聚合物抗裂砂浆。 | m² | 2290.15
5 | WB011406001001 | 外墙真石漆： 浅灰色真石漆 | 饰面真石漆； 1、清理基层 2、防水防开裂柔性腻子两遍 3、喷刷底漆、分格、真石漆喷涂（一底二面）饰面面层(涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)真石漆涂膜厚度≥2mm。 4、颜色由设计选样 | m² | 420.37
6 | WB011406001002 | 外墙真石漆： 白色真石漆 | 饰面真石漆； 1、清理基层 2、防水防开裂柔性腻子两遍 3、喷刷底漆、分格、真石漆喷涂（一底二面）饰面面层(涂料必须使用低(无)VOCs含量的涂料)真石漆涂膜厚度≥2mm。 4、颜色由设计选样 | m² | 1869.78
| 002 | 2 铝板幕墙
7 | WB011209015001 | 后置镀锌钢板： 后置埋件 | 后置镀锌钢板； 1、后置埋板 200*200*10后置埋件 | 块 | 70
8 | WB011209018001 | 化学（穿墙）螺栓 | 化学（穿墙）螺栓-M16X190化学锚栓 | 个 | 280
9 | WB011209008001 | 幕墙铝单板： 棕色 | 铝板幕墙； 1、L50*50*5镀锌角钢、120*60*5mm厚镀锌方管、15mm耐候胶。 2、2.5mm氟碳漆棕色铝板 3.含留缝打胶等，从龙骨到面层所有工序 。 | m² | 119.82
10 | WB011209008003 | 幕墙铝单板： 灰色 | 铝板幕墙； 1、L50*50*5镀锌角钢、120*60*5mm厚镀锌方管、15mm耐候胶。 2、2.5mm氟碳漆棕色铝板 3.含留缝打胶等，从龙骨到面层所有工序 。 | m² | 53.86
11 | WB011209016001 | 防火隔离带： 40厚岩棉 | 岩棉防火隔离带； 1、3mm厚专用粘结砂浆 2、每层梁下300mm宽采用40mm厚岩棉板(燃烧性能A级),锚栓固定 3、耐碱玻纤网格布一层(用于底层为二层布)压入首层10mm厚、标准层时5mm厚 聚合物抗裂砂浆。 | m | 774
12 | WB010801007001 | 喷砂不锈钢包门框： | 喷砂不锈钢门框颜色同铝板； 1、18mm厚阻燃板基层 2、1.2mm厚304不锈钢，不锈钢表面做喷砂处理。 3、不锈钢颜色由设计选样 | m² | 2.1
| 001 | 3 雨棚/屋面
13 | WB011209015002 | 后置镀锌钢板： | 后置镀锌钢板； 1、规格：400*300*162mm后置双面夹制埋板 2、钢筋：φ9-φ16mm钢筋穿心加固 | 块 | 14
14 | WB011209010001 | 铝单板雨棚： | 雨棚铝板； 1、采用140*80*5mm热镀锌方管、50*50*4mm热镀锌方管、200*100*6mm热镀锌方管、2个厚316不锈钢水槽、15mm耐候胶。 2、3mm氟碳漆铝单板（12mm宽胶缝） 3.工序含留缝打胶等，从龙骨到面层所有施工工序 。 | m² | 78.15
15 | WB050307025001 | 采光玻璃天棚： | 采光玻璃天棚； 图纸未完善，施工工艺无，工程量暂定。 | m² | 426.7
| 001 | 4 门窗
16 |  | 窗户拆除： 原有窗户 | 原有窗户安全拆除； 拆除窗户洞口处理 | m² | 471.84 |  |  | 拆除项
17 | 010807001001 | 新建窗户： | 新建窗户； 1、新建安装成品6+12A+6断桥铝窗户 2、具体窗户样式详见图纸 3、开窗部位内配纱窗，形式由业主定(隐形纱窗或不锈钢纱窗)。 | m² | 471.84
18 |  | 玻璃门拆： 原有玻璃门 | 原有玻璃门安全拆除； 拆除门洞洞口处理 | m² | 130.14 |  |  | 拆除项
19 | 010802001001 | 新建玻璃门: 新装地弹门 | 新建玻璃门(地弹门)： 更换成10+12A+10断桥铝门 | m² | 130.14
20 |  | 窗户拆除： 原有窗户 | 原有窗户安全拆除； 原东西山墙8旧窗户拆除，窗户洞口处理。 | m² | 73.56 |  |  | 拆除项
21 | 010807001002 | 新建窗户： | 更换C2424断桥铝落地窗； 1、原窗户拆除后洞口处理 2、更换成品推6+12A+6断桥铝窗户，隐形纱窗具体窗户样式详见图纸 开窗部位内配纱窗。形式由业主定(隐形纱窗或不锈钢纱窗)。 | m² | 34.56
22 |  | 防火卷帘拆除： 天井处原有防火卷帘拆除 | 原有防火卷帘安全拆除； 天井处原防火卷帘安全拆除，洞口修复处理。 | m² | 144.15 |  |  | 拆除项
23 |  | 新建防火卷帘： 天井处防火卷帘新建 | 新建防火卷帘； 天井处防火卷帘新建，图纸未完善，施工工艺无，工程量暂定。 | m² | 144.15
| 003 | 5 无机涂料/保温
24 | 390108001002 | 抹灰面墙面铲除： 北立面天井四周墙面 | 北立面天井四周墙面涂料部位；原涂料饰面及粉刷层铲除至基层墙面，垃圾清理,废渣运到室外30m以内地点堆放。 | m² | 5462 |  |  | 铲除项
25 | 391002001002 | 墙面一般抹灰： 铲除后墙体 | 墙面抹灰（北立面天井四周墙面）； 1、刷混凝土界面剂一道 2、76厚聚合物防水砂浆(干分类) 3、 10mm厚1:3水泥砂浆,不同墙体材料交接处挂300mm宽%%C0.9(12.7X12.7)钢丝网外增强层,每边不小于150mm宽。 | m² | 5462
26 | 391201015001 | 墙面乳胶漆： 找平后墙面 | 面乳胶漆； 1、20mm1:3水泥砂浆找平 2、界面剂一道 3、腻子两遍，无机涂料三遍 | m² | 4180
27 | 011001003001 | 保温隔热墙面： 北立面外墙面 | 北立面外墙面保温层； 1、耐碱玻纤网格布一层(用于底层为二层布)压入首层10mm厚、标准层时5mm厚 聚合物抗裂砂浆 2、40mm厚挤塑板(燃烧性能B1级),锚栓固定(每层梁下300宽采用40mm厚岩棉防火隔离带分隔) 3、3mm厚专用粘结砂浆 4、6厚聚合物防水砂浆(干分类) 5、基层墙体 | m² | 1282
| 002 | 6 砖砌体、构造柱、坡道、滴水线、变形缝等零星项目
28 | 390302006001 | 零星砌体： 一层至女儿墙增加墙体 | 一层至女儿墙增加墙体200 筑,构造配筋见结施图。 | m³ | 6.48
29 | 390401005001 | 构造柱： 窗边增加宽构造柱 | 窗边增加构造柱； 窗边增加200宽构造柱，含钢筋、模板、植筋 墙体中的构造柱与圈梁、门口上的过梁布置配筋见结构图,其截面尺寸应与墙厚一致。凡构造柱边尺寸小于100mm的门垛与柱均整体浇筑,构造配筋见结施图。 | m³ | 5.2
30 | 010903004001 | 墙面变形缝： | 墙面变形缝； 1、规格尺寸：50≤W≤200 2、做法：6x60塑料胀，锚螺栓@500，铝合金基座，橡胶弹性体，不锈钢弹簧卡@500盖缝板采用1.5厚铝板,颜色同墙体,内填岩棉封堵。 | m | 30
31 | 011502007001 | 塑料装饰线-塑料滴水线： | 塑料装饰线-滴水线； 1、8mmPVC塑料成品滴水线 2、定位、弹线、下料、加楔、涂胶、安装、固定。 | m | 122.6
32 | 010507001002 | 散水、坡道-两入口台阶： | 散水、坡道-两入口台阶； 1、30厚PC仿石砖(防滑等级不低于Ad级)颜色由业主确定 2、8厚1:1水泥细砂浆结合层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、70厚C15砼内配筋%%C6@200双向设,台阶面向外坡1.0% 6、200厚碎石或碎砖灌1:2.5水泥砂浆 7、素土夯实(压实系数0.94) | m² | 64.44
| 004 | 7 屋面
33 | 011607002001 | 屋面铲除： 原屋面垫层、防水层、保温层、保护层。 | 屋面铲除； 原刚性屋面（垫层、防水层、保温层、保护层）铲除至原屋面结构层。 | m² | 1480 |  |  | 铲除项
34 | 080403004001 | 涂膜防水： | 涂膜防水； 1.5mm厚JS-I型涂料防水隔汽层,沿墙面连续高出屋面保温150(高结构板450) | m² | 1480
35 | 031208007001 | 防潮层、保护层： | 防潮层、保护层； 200g/m 聚酯无纺布隔离层 | m² | 1480
36 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层： | 水泥砂浆楼地面找平层； 20mm厚1:3水泥砂浆找平压光 | m² | 1480
37 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面： | 细石混凝土楼地面； 泡沫混凝土2%找坡,最薄处30mm厚 | m² | 1480
38 | 080403003001 | 防水卷材： | 防水卷材； 4mm+4mm厚热熔聚酯胎SBS改性沥青防水卷材 | m² | 1480
39 | 390701001001 | 保温隔热屋面： | 保温隔热屋面； 1、1.5厚JS-I型涂料防水隔汽层，沿墙面连续高出屋面保温150（高结构板450）。 60厚阻燃性挤塑板(燃烧性能B1级) | m² | 1480
40 | 010902004001 | 屋面刚性层： | 屋面刚性层； 1、50厚C30细石混凝土,分隔缝3mx3m内设C4@100双向钢筋网片, 在分隔缝处断开,缝内嵌防水油膏,沿缝加贴200宽3厚SBS防水加强层。 | m² | 1480
41 |  | 屋面内排水： | 屋面内排水； 1.110PVC排水管 | 项 | 1
| 001 | 8 深化设计、检测费、措施费
42 | ZB021001016001 | 措施费： | 措施费； 措施费单价包干，按项计算（可能包含的项目：脚手架、吊机、吊篮等），中标后不再调整。包括不限于墙面高空作业和天窗施工所用到的脚手架或吊篮、升降机等。 | 项 | 1
43 | ZB | 深化设计费 | 图纸二次深化设计费（采光玻璃天棚） | m² | 426.7
46 | WB010101013001 | 建筑垃圾外运及消纳处理： | 建筑垃圾外运； 1、拆除的墙面垃圾 2、拆除的旧门窗 3、拆除的屋面垃圾 4、包含所有施工过程中产生的所有垃圾 5、机械运输，运距自行考虑。 | 项 | 1 |  |  | 垃圾处理项
一 | 不含税合计 | [5 empty] | 0
二 | 税金（9%）： | [5 empty] | 0
三 | 含税合计： | [5 empty] | 0
注： | 1.以上单价均为税前全费用综合单价：已含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、（脚手架、吊篮、扬尘污染防治、夜间施工、赶工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、临时设施费、成品保护费等一切）措施项目费、其他项目费、规费、材料检验试验费等所有与该项目相关费用。 2.未尽事宜，详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料。