## 装修工程材料品牌清单20220711
附表：主要装饰材料品牌一览表
序号 | 材料名称 | 品牌要求 | 质量技术标准 | 备注
1 | 水泥 | 海螺、华润 | 普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥 | 可选用更高等级品牌
2 | 白水泥
3 | 瓷砖胶 | 快高、德高、邓禄普 |  | 使用【快高】的，根据快高使用说明采用“标准型”或者“强力型”瓷砖胶；同样，使用【德高】的，须采用合适规格型号的瓷砖胶
4 | 腻子粉 | 立邦、多乐士、多邦 | 成品N型内墙腻子（耐水型），禁止用双飞粉。上墙养护一周后PH值不大于10 | 可选用更高等级品牌
5 | 万能胶水 | 常青树、三和、顾康力 |  | 可选用更高等级品牌
6 | 108胶 | 一江、顶好、康力邦 |  | 可选用更高等级品牌
7 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士 | 净味系列 | 可选用更高等级品牌
8 | 木器漆 | “长颈鹿”或“华润”牌硝基漆 |  | 可选用更高等级品牌
9 | 金属漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 |  | 可选用更高等级品牌
10 | 石膏板 | 可耐福、泰山、龙牌 |  | 可选用更高等级品牌
11 | 埃特板 | 广州埃特尼建筑系统有限公司、广东松本绿色板业 |  | 可选用更高等级品牌
12 | 硅酸钙板 | 广东松本绿色板业、金福 |  | 可选用更高等级品牌
13 | 铝单板 | 欧佰、欧陆等，符合国家标准和规范要求 |  | 可选用更高等级品牌
14 | 铝材 | 广铝、凤铝、坚美 |  | 可选用更高等级品牌
15 | 夹板（E1） | 伟业、兔宝宝、皇冠，难燃夹板（符合消防及国家标准和规范要求） |  | 可选用更高等级品牌
16 | 大芯板（E1） | 伟业、兔宝宝、皇冠，难燃夹板（符合消防及国家标准和规范要求） |  | 可选用更高等级品牌
17 | 竹纤维板 | 科吉星、卡路丝、美林汇 |  | 可选用更高等级品牌
17 | 轻钢龙骨 | 符合国家标准和图纸规范要求，
18 | 防火涂料 | 澳贝、DMD金刚、汇丽等，符合国家标准和规范要求 |  | 可选用更高等级品牌
19 | 地弹簧及门夹 | 皇冠、CMT或相同档次级别，出入频繁选用重磅系列 |  | 可选用更高等级品牌
20 | 密封胶条（三元丙胶条） | 顺德“荣基”、江阴“海达” |  | 可选用更高等级品牌
21 | 密封毛条 | 利的加、嘉汶、浩兴 |  | 可选用更高等级品牌
22 | 中性硅胶酮封胶 | 广州白云SS601、杭州之江JS222 |  | 可选用更高等级品牌
23 | 透明酸性酮密封条 | 广州白云SS721、杭州之江JS1200 |  | 可选用更高等级品牌
24 | 硅酮密封胶 | 广州耐力、广州白云、杭州之江 | 厨卫必须采用防霉胶，颜色与基层一致 | 可选用更高等级品牌
25 | 小五金配件 | 坚朗、合和 |  | 可选用更高等级品牌
26 | 玻璃 | 信义、南玻 |  | 可选用更高等级品牌
27 | 不锈钢 | 国标304，防指纹型 | 满足国家相关标准和规范
28 | 钢筋、钢材 | 韶钢、柳钢、广钢 |  | 可选用更高等级品牌
29 | 户内强电箱（含电气元件） | 西门子,施耐德 |  | 电箱体（304#不锈钢1.2厚）
30 | 户内弱电箱 | 正泰、东客、优立科 |  | 可选用更高等级品牌
31 | 电缆、电线 | 广州电缆、广东电缆
32 | PVC线管 | 联塑
33 | 灯具 | 飞利浦、雷士、三雄极光 |  | 可选用更高等级品牌
34 | 开关、插座 | 西门子 |  | 可选用更高等级品牌
35 | 排气扇 | 九州惠普
36 | PPR给水管 | 联塑 |  | 联塑（A管）
37 | PVC排水管 | 联塑 |  | 联塑（A管）
38 | PPR铜质截止阀 | 埃美坷（工程款）
39 | 不锈钢软管、角阀 | 日丰、埃美柯、久牧 |  | 可选用更高等级品牌
40 | 不锈钢地漏 | 欧美嘉 |  | 可选用更高等级品牌
41 | 自动门电机 | Panasonic(松下） |  | Panasonic(松下）
42 | 镀锌电线管 | 番禺电缆桥、海彬桥架 |  | 可选用更高等级品牌
43 | 线槽、桥架 | 番禺电缆桥、海彬桥架 |  | 可选用更高等级品牌
44 | 消防应急灯、安全出品指示牌 | 平安、广东敏华，三雄极光 |  | 可选用更高等级品牌
45 | 吊扇（风扇）56寸 85W-100W ,风叶长1400mm | 艾美柯、钻石、蚬华 |  | 纯铜电机（商用工程机）
46 | 自动门电机、控制器 | Panasonic(松下） |  | Panasonic(松下）
强调说明：所有材料进场前，需提供给甲方确认样板后，符合要求才可以进场。