## 20220722发
广隆厂生活区升级改造项目之厨房、餐厅室内消防工程投标疑问
序号 | 项目内容 | 回复
1 | 本工程是否包括总包配合费，若包括，如何计取？ | 不含，无总包配合费
2 | 请明确是否由投标单位在材料品牌表内自行选择唯一的品牌作报价和施工使用？ | 表中所列品牌、或者同等或更高级别品牌
3 | 招标品牌表未显示的材料品牌，是否由投标单位自定？ | 品牌可自定，在投标文件中写明，且必须符合消防验收标准
4 | 本工程的抗震支架是否在本次招标范围 | 不含
5 | 消防第三方检测费是否在本次招标范围 | 不含
6 | 消防工程的远程监控服务是否在本次招标范围内 | 不含
7 | 应急照明集中电源箱是否在本次招标范围 | 不含
8 | 招标文件中并没有提供消防自动报警系统相关图纸 | 请按清单报价，工程量按实结算。
9 | 火灾自动报警系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统、应急疏散照明系统是否需要增设主机？ | 请按清单报价
10 | 消火栓系统的消防箱，清单为“303消防箱，钢质门，箱体1.2mm厚，含水带、水枪、消防卷盘”、主材品牌清单为“箱体统一材质304#不锈钢底面侧顶板均1.2厚”，请明确以哪个为准？ | 更正：箱体统一材质304#不锈钢底面侧顶板均1.2厚。含水带、水枪、消防卷盘
11 | 公寓楼、科达学院各消防系统哪部位需要配合二次装修施工？ | 整体项目施工都需要配合餐厅和厨房的装修施工，涉及范围有2个餐厅和2个厨房
12 | 本工程是否需要消防报建？ | 不含
13 | 本为小项目装修改造工程，可否取消技术标和技术标评分？ | 投标单位需提供技术标，技术标只需提供：营业执照、资质文件、近三年同类型施工案例5项、本项目工期的保证措施、重点难点分析及合理化建议，取消技术标评分，但作为响应标书标准缺一不可。
14 | 招标清单中的汇总表，欠缺税金一项，无法与各单位工程的报价对应一致，是否笔误，可由投标单位自行增补？ | 分表中已有税金项
15 | 招标文件P9页“（7）工程报价包括以下方面：由材料价、机械费、人工费组成的综合单价报价”。工程量清单填报要求是：除税金外的工程费用，是否按清单要求为准？ | 按清单要求
16 | 招标文件P10页“4、投标人的经济标投标文件应包括下列内容：（3）投标报价书、主要分项工程单价分析表。”，工程量清单中无单价分析表的格式及要求，是否按清单要求填报综合单价即可，而无需用计价软件编清单编码套定额后导出单价分析表？ | 需要提供主要分项工程单价分析表
17 | 招标文件P31页“本工程主要材料投标人必须在投标文件“主要材料品牌”中注明所选品牌、规格。不按招标文件要求填报，评标委员会有权作无效标处理”，是否由投标单位在招标清单的“主要材料品牌一览表”自行增补一列投标单位选用的品牌即可？ | 表中所列品牌、或者同等或更高级别品牌，可以
18 | 本项目除履约保证金外，是否有其他收取施工单位的费用（如押金、配合费、接入费、服务费等）？若有，可提供什么配合内容，如何计取费用？ | 无其他收费